## 项目
多联机空调拆装报价（元/台）
品类 | 多联机挂机拆装费 |  |  | 多联机风管式拆装费 |  |  | 多联机外机拆装费
项目 | 拆装 | 单拆 | 单装 | 拆装 | 单拆 | 单装 | 型号 | 拆装整套外机 | 单拆外机 | 单装外机
型号 | 整套内机 | 内机 | 内机 | 整套内机 | 内机 | 内机 | 1P-10P
1P-2P | [6 empty] | 10P-20P
3P-5P | [6 empty] | 20P以上
备注：多机机调试费：家用机组 元/台，商用机组 元/台
拆装所需材料费用另计、吊装费、主机基础费等
多联机空调辅材单价报价
品类 | 规格 | 单位 | 单价
铜管（含保温棉） | φ6 | 米
| φ10 | 米
| φ12 | 米
| φ16 | 米
| φ19 | 米
| φ22 | 米
| φ25 | 米
| φ28 | 米
| φ31 | 米
| φ34 | 米
| φ38 | 米
| φ41 | 米
| φ45 | 米
| φ50 | 米
PVC水管 | φ25 | 米
| φ32 | 米
| φ40 | 米
| φ50 | 米
信号线 |  | 米
线控线 |  | 米
线控开槽 |  | 米
出风口 | 1-2P | 个
回风口 | 1-2P | 个
出风口 | 3P | 个
回风口 | 3P | 个
出风口 | 5P | 个
回风口 | 5P | 个
复合板 | 酚醛 | 平方
| 彩钢 | 平方
分歧器 |  | 套
备注：合同以外的特殊材料以当时市场价协商结算
人民医院检修口报价
名称 | 长（mm) | 高（mm) | 单位 | 单价（元）
出风口
塑钢双层百叶可调出风口 | 500～600 | 180～230 | 个
平板式检修口 | 350～450 | 350～450 | 个
平板式检修口 | 450～600 | 450～600 | 个
新风口 | 100～400 | 100～400 | 个
回风口
塑钢门铰式回风口（带滤网） | 600～800 | 200～300 | 个
塑钢门铰式回风口（带滤网） | 850～1200 | 200～250 | 个
备注：合同以外的特殊材料以当时市场价协商结算
分体空调安装、拆装材料报价（元/台）
规格型号 | 加铜管 元/米 | 空调支架 | 不锈钢支架 | 加氟 | 加软水管（元/米） |  | 加PVC水管（元/米）
1-1.5P
2P
3P
5P
备注：系统部件维修中使用制冷剂：另加收制冷剂材料费：普通氟R22： 元/公斤，环保氟R410a: 元/公斤，耗材品牌：铜管 、保温管 ，电线 。
空调打洞报价（元/台）
项目: 项目; 单拆: 普通孔（砖墙、板房、玻璃）; 单装: 混泥土墙 | 超过40CM、梁斜孔
收费标准（元/个）
空调高空作业费报价（单位：元）
楼层 |  | 4-10楼 |  | 11楼及以上 |  |  | 一个用户多台安装
收费标准（元/台）
分体空调拆装机报价（单位：元/台）
项目 | 拆装 |  |  | 单拆 |  |  | 单装
规格型号 | 整套 | 内机 | 外机 | 整套 | 内机 | 外机 | 整套 | 内机 | 外机
1-1.5P
2P
3P
5-7P
商用空调拆装机报价（单位：元/台）
品类 | 嵌入式、风管机拆装费
项目 | 拆装 |  |  | 单拆 | 单装
规格型号 | 整套 | 外机 | 内机 | 整套 | 整套
1-1.5P
2P
3-4P
5-7P
8-10P
备注：空调拆装如涉及高空作业，则按照空调高空作业收费标准收取
空调拆装机搬运报价：
序号 | 规格 | 单价（元/套） | 备注
1 | 1-1.5匹 |  | 医院内部
2 | 2-3匹 |  | 医院内部
3 | 5匹 |  | 医院内部
备注：1、拆装不含空调架，如需要制作特殊空调架价格另计。
2、拆装不含故障机维修费用，增加的材料费、运输费等，移机产生的问题保修三个月。
3、空调安装在下列情况下须增加收费：
A、 需加长连接管；加管包含电线、保温管、包扎带费用 。
分体空调过保维修报价（单位：元/台）
项目: 维修类别; 拆装: 维修项目; 单装: 1-1.5P; 型号: 2P | 3P | 5P
大修（系统部件） | 更换压缩机、更换冷凝器、更换蒸发器、更换四通阀
更换截止阀、单向阀，压力保护器等阀体、过滤器、毛细管、电子膨胀阀等节流元件，室外机管路及内外机连接配管
处理系统堵塞，需要焊接的系统补漏
更换铜纳子并加氟、重新扩喇叭口并加氟，蒸发器或冷凝器的清洗及深度保养
无漏点加氟
中修（电控部件） | 更换（维修）室外电机、室外机电脑版，更换室内电机，电加热管
更换（维修）外机电磁阀线圈、压缩机过载保护器、压缩机连接线、外机温度传感器，交流接触器，压缩机电容及风扇电机电容，和室外机其余电控元器件更换（维修）室内电脑板、变压器、继电器、室内机温度传感器、接收板、显示板、导风及升降门电机，和室内机其余电控元器件。
中修（结构部件） | 更换室外机底座，电机支架，风扇叶片，室内外机整条连接电源线或信号线； 更换室内机底座，风扇叶片
小修（结构部件） | 更换（维修）室外机外围钣金机塑料件，加装外机出水嘴及处理外机漏水； 更换（维修）室内机接水盘，排水管及室内机外围钣金件塑料件，不需要拆装机的连接管包扎，不更换零部件的漏水及噪音处理。
修复（处理）老鼠咬断线或塑料泡沫件，室内外机电源线，信号线接触不良
简修 | 更换过滤网或清洗过滤网、更换或修理摇控器、处理用户电源问题（只限空调使用的保险、插座、空气开关或线路、此项目只作为检查费、不予以修复处理）项目检查费（指上门检查出故障原因而用户不选择修理而向用户收取技术检查费）
备注：系统部件维修中使用制冷剂：另加收制冷剂材料费：普通氟R22： 元/公斤，环保氟R410a: 元/公斤
商用机空调过保维修报价(单位:元/台)
项目: 维修 类别; 拆装: 维修项目; 单装: 单联机 | 多联机
拆装: 维修内容; 单装: 1-2P; 型号: 3-5P | 5-10P | 10-20P
简修 | 处理室内、外机电源线、信号线接触不良、室内外机的漏水及噪音处理、不更换配件机组运行检测，含老鼠咬线水管、保温棉连接
小修 | 室内外结构部件及电路部件，包括导风、送风部件、接水槽及排水管、电脑板、变压器、电容、温度传感器、交流接触器等
中修 | 更换室内，外机风扇电机、维修更换系统部件包括管路补焊加氟、单向阀、压力开关等阀体的更换
大修 | 更换压缩机、四通阀、蒸发器、冷凝器
备注：在系统部件维修中使用制冷剂另加收制冷剂材料费：普通氟R22： 元/公斤，环保氟R410a: 元/公斤

## Sheet1
星达公司商用空调多联机拆装收费标准（元/台）
品类 | 多联机挂机拆装费 |  |  | 多联机风管式拆装费 |  |  | 多联机外机拆装费
项目 | 拆装 | 单拆 | 单装 | 拆装 | 单拆 | 单装 | 型号 | 拆装整套外机 | 单拆外机 | 单装外机
型号 | 整套内机 | 内机 | 内机 | 整套内机 | 内机 | 内机 | 1P-10P | 900 | 270 | 702
1P-2P | 360 | 90 | 256 | 720 | 150 | 295 | 10P-20P | 1080 | 360 | 855
3P-5P | 450 | 135 | 298 | 810 | 200 | 585 | 20P以上 | 1350 | 450 | 1035
备注：多机机调试费：家用机组700元/台，商用机组900元/台
拆装所需材料费用另收、吊装费、主机基础费等
星达公司空调安装、拆装材料收费标准（元/台）
规格型号 | 加铜管 元/米 | 空调支架 | 不锈钢支架 | 加氟 | 加软水管（元/米） |  | 加PVC水管（元/米）
1-1.5P | 80 | 30 | 80 | 90 | 5 |  | 15
2P | 100 | 50 | 140 | 120 | 5 |  | 15
3P | 110 | 60 | 250 | 180 | 5 |  | 15
5P | 135 | 80 | 380 | 220 | 5 |  | 15
Ф22 | 70
Ф25 | 75
Ф28 | 80
Ф38 | 100
备注：系统部件维修中使用制冷剂：另加收制冷剂材料费：普通氟R22：40元/公斤，环保氟R410a:100元/公斤，加铜管的耗材品牌如下：铜管是河南七星、保温管是东莞贝诺，电线是桂林国际电缆厂。
星达公司空调打洞收费标准（元/台）
项目: 项目; 单拆: 普通孔（砖墙、板房、玻璃）; 单装: 混泥土墙 | 超过40CM、梁斜孔
项目: 收费标准（元/个）; 单拆: 40; 单装: 80 | 按实际情况
星达公司空调高空作业费收费标准（单位：元）
楼层 |  | 4-10楼 |  | 11楼及以上 |  |  | 一个用户多台安装
收费标准（元/台） |  | 80 |  | 100 |  |  | 封顶200元
桂林市星达家电服务有限公司
2023-01-12
星达公司分体空调拆装机收费标准（单位：元/台）
项目 | 拆装 |  |  | 单拆 |  |  | 单装
规格型号 | 整套 | 内机 | 外机 | 整套 | 内机 | 外机 | 整套 | 内机 | 外机
1-1.5P | 180 | 72 | 108 | 90 | 36 | 54 | 135 | 51 | 81
2P | 225 | 90 | 135 | 108 | 45 | 63 | 160 | 63 | 99
3P | 270 | 108 | 162 | 135 | 54 | 81 | 180 | 72 | 108
5-7P | 405 | 180 | 225 | 180 | 72 | 108 | 270 | 108 | 162
星达公司商用空调拆装机收费标准（单位：元/台）
品类 | 嵌入式、风管机拆装费
项目 | 拆装 |  |  | 单拆 | 单装
规格型号 | 整套 | 外机 | 内机 | 整套 | 整套
1-1.5P | 405 | 180 | 225 | 180 | 270
2P | 450 | 180 | 270 | 180 | 315
3-4P | 558 | 243 | 315 | 225 | 378
5-7P | 648 | 288 | 360 | 270 | 423
8-10P | 810 | 315 | 495 | 315 | 495
备注：空调拆装如涉及高空作业，则按照空调高空作业收费标准收取
星达公司空调拆装机搬运收费标准：
序号 | 规格 | 单价（元/套） | 备注
1 | 1-1.5匹 | 40 | 医院内部
2 | 2-3匹 | 60 | 医院内部
3 | 5匹 | 80 | 医院内部
备注：1、拆装不含空调架，如用户需要制作特殊空调架价格另计。
2、拆装不含故障机维修费用，增加的材料费、运输费等，移机产生的问题保修三个月。
3、空调安装在下列情况下须增加收费：
A、 需加长连接管；加管包含电线、保温管、包扎带费用 。
桂林市星达家电服务有限公司
2023-01-12
星达公司分体空调过保维修收费标准（单位：元/台）
项目: 维修类别; 拆装: 维修项目; 单装: 1-1.5P; 型号: 2P | 3P | 5P
项目: 大修（系统部件）; 拆装: 更换压缩机、更换冷凝器、更换蒸发器、更换四通阀; 单装: 210; 型号: 247 | 332 | 399
拆装: 更换截止阀、单向阀，压力保护器等阀体、过滤器、毛细管、电子膨胀阀等节流元件，室外机管路及内外机连接配管; 单装: 171; 型号: 190 | 285 | 361
拆装: 处理系统堵塞，需要焊接的系统补漏; 单装: 142; 型号: 171 | 200 | 247
拆装: 更换铜纳子并加氟、重新扩喇叭口并加氟，蒸发器或冷凝器的清洗及深度保养; 单装: 114; 型号: 143 | 171 | 209
拆装: 无漏点加氟; 单装: 86; 型号: 114 | 171 | 209
项目: 中修（电控部件）; 拆装: 更换（维修）室外电机、室外机电脑版，更换室内电机，电加热管; 单装: 124; 型号: 143 | 171 | 171
拆装: 更换（维修）外机电磁阀线圈、压缩机过载保护器、压缩机连接线、外机温度传感器，交流接触器，压缩机电容及风扇电机电容，和室外机其余电控元器件更换（维修）室内电脑板、变压器、继电器、室内机温度传感器、接收板、显示板、导风及升降门电机，和室内机其余电控元器件。; 单装: 76; 型号: 86 | 114 | 124
项目: 中修（结构部件）; 拆装: 更换室外机底座，电机支架，风扇叶片，室内外机整条连接电源线或信号线； 更换室内机底座，风扇叶片; 单装: 76; 型号: 86 | 95 | 95
项目: 小修（结构部件）; 拆装: 更换（维修）室外机外围钣金机塑料件，加装外机出水嘴及处理外机漏水； 更换（维修）室内机接水盘，排水管及室内机外围钣金件塑料件，不需要拆装机的连接管包扎，不更换零部件的漏水及噪音处理。; 单装: 57; 型号: 57 | 76 | 76
拆装: 修复（处理）老鼠咬断线或塑料泡沫件，室内外机电源线，信号线接触不良; 单装: 48; 型号: 48 | 48 | 48
项目: 简修; 拆装: 更换过滤网或清洗过滤网、更换或修理摇控器、处理用户电源问题（只限空调使用的保险、插座、空气开关或线路、此项目只作为检查费、不予以修复处理）项目检查费（指上门检查出故障原因而用户不选择修理而向用户收取技术检查费）; 单装: 30; 型号: 30 | 30 | 30
备注：系统部件维修中使用制冷剂：另加收制冷剂材料费：普通氟R22：40元/公斤，环保氟R410a:100元/公斤
星达公司商用机空调过保维修收费标准(单位:元/台)
项目: 维修 类别; 拆装: 维修项目; 单装: 单联机 | 多联机
拆装: 维修内容; 单装: 1-2P; 型号: 3-5P | 5-10P | 10-20P
项目: 简修; 拆装: 处理室内、外机电源线、信号线接触不良、室内外机的漏水及噪音处理、不更换配件机组运行检测，含老鼠咬线水管、保温棉连接; 单装: 95; 型号: 114 | 190 | 190
项目: 小修; 拆装: 室内外结构部件及电路部件，包括导风、送风部件、接水槽及排水管、电脑板、变压器、电容、温度传感器、交流接触器等; 单装: 143; 型号: 190 | 285 | 475
项目: 中修; 拆装: 更换室内，外机风扇电机、维修更换系统部件包括管路补焊加氟、单向阀、压力开关等阀体的更换; 单装: 285; 型号: 428 | 570 | 760
项目: 大修; 拆装: 更换压缩机、四通阀、蒸发器、冷凝器; 单装: 475; 型号: 570 | 760 | 950
备注：在系统部件维修中使用制冷剂另加收制冷剂材料费：普通氟R22：40元/公斤，环保氟R410a:100元/公斤
桂林市星达家电服务有限公司
2023-01-12