二次开胸胸骨锯（电池动力）技术参数

主机设计：

- 人体工程学设计。枪式头端，圆弧仿生形手柄。

- 电子元件集成在电池上，电池芯及电子元件无需消毒，高效可靠，避免主机消毒时损坏芯片，高效可靠。

- 电池芯更换，低运行成本。

- 电池置于手柄内部，符合力学设计，操作舒适。

- 安全锁与控制按钮一体化设计，单手操作，防止误触。

- 钛合金材质，可使用>11碱性消毒液进行消毒，可机械清洗。

- 电池摆动锯最大输出功率：250W，快速接口，安装拆卸简单。

- 安装锯片不需要钥匙或扳手。

- 摆动锯的转动锯头可至少360°旋转，每次转幅至少45°。

- 摆动频率：最高摆动频率≥13500次/分钟，操作手柄带有无极变速马达，受细微压力控制。

- *颜色识别。金色标记操作元件，接头彩色编码。

- 性能更加的EC马达，无碳刷设计。

- 最全的锯片选择，满足全部手术需求。

- 所有调节无需工具，简单易用。

智能充电器:

- 充电器智能检测

- 镍氢电池约135分钟。

- 充电过热自动停止充电.

- 面板显示功能。

电池：

- 电池和电子元件不需要消毒,电池结合电子传感部分。

- 含有无菌更换电池通道。

医用放大镜技术参数

| 产品名称 | 放大倍数 | 视野@45cm | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用放大镜 | 2.5 X | 200mm@45cm | 约33.0g |
|  | 3.2 X | 95mm@45cm | 约49.1g |

1、超轻的医用放大镜，重量最轻的约31.8g

2、超大视野，工作距离约45cm处的最大视野约200mm

3、完美景深，景深可达15-20cm，提供真实的色彩还原

4、手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生

5、专人订制，工作距离300-550mm

6、3.2倍、3.5倍、5.0倍放大镜采用开普勒棱镜专利技术，分辨率更高，视野更清晰。