3D高清电子腹腔镜维修采购要求

- 采购内容

| - 序号 | - 内容 | - 品牌/型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3D高清电子腹腔镜维修 | - 卡尔史托斯 /26605BA | - 1套 |

- 二、采购要求

- 维修内容：更换线缆、插头、光学视管及3D摄像头等；

- 配件参数

- （1）2个原厂全高清COMS

- 焦距15-120毫米

- 视角30°

- 视频线缆长度＞250cm，与摄像头不可拆分

- 3、维修期限：签订合同后15个工作日内完成

- 4、维保期限≧6个月