- 导尿仿真平台4.0

- 1、模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。

- 2、男女外生殖器可更换，更换过程简单方便。

- 3、男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，更好暴露尿道口及冠状沟。阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。

- 4、女性生殖器模块：外观模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，针对尿管置入位置具有考核意义。

- 5、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。

- 6、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。

- 7、可连接外置储液袋提供不间断的尿液。

- 8、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。

- 9、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。

- 10、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。

- 11、产品尺寸：455mm×355mm×215mm

- 全功能静脉输液臂

- 全功能静脉输液臂是为需要学习静脉注射的专业人员特别设计，它真实模拟了人体手臂，具有与人体手臂相同的尺寸，外观和质感。

- 1.模拟一成人右臂；

- 2.造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲；

- 3.解剖结构精确，有八条血管组成完整的静脉系统，具有手背静脉网；

- 4.可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血，穿刺针可用输液贴牢固固定；进行三角肌注射训练；佩带式皮内注射模块进行皮内注射训练；

- 5.三角肌模块、皮内注射模块；

- 6.产品尺寸：840×170×110mm；

- 7.产品净重：2.75kg

- 动脉穿刺手臂

- 1、模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，可看到血管走形，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突。

- 2、可以进行前臂桡动脉穿刺采血；肘部至少1条静脉的穿刺采血训练。

- 3、进行桡动脉穿刺时，操作者将食指、中指放置于模型腕横纹上方，指间分开距离约2cm，以达到绷紧皮肤；肘部静脉穿刺时，可以旋转手臂的角度，达到合适的穿刺位置。

- 4、穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除，不留痕迹。

- 5、模型可自动产生桡动脉搏动，搏动分1、2、3档可调。不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。

- 6、动脉穿刺时，可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起，支持在桡动脉采集动脉血标本。

- 7、静脉血管可以通过触摸找到。

- 8、静脉采血时，穿刺针可以使用输液贴固定，不松脱。

- 9、血管耐穿刺，可反复使用。

- 10、手部和肘部穿刺部位为可更换模块，配有1套可替换模块；耗材可由用户免工具更换，单部位更换时间不超过60s。

- 11、肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。

- 12、内置锂电池供电，可持续工作不少于3小时。

- 高级手指采血训练模型

- 模拟成年人手部大小，皮肤柔软，手感真实，解刨标志明显，便于操作训练

- 该模型无名指为采血操作部位，操作正确时，会有模拟血液流出

- 该模型无名指采用分段式设计，手指与手掌可以分离，手指穿刺损坏以后，可以方便更换

- 全功能护理平台2.0

- ■可进行的护理操作

- ▌瞳孔观察示教；

- ▌头发护理；

- ▌脸部清洁；

- ▌口腔护理操作训练；

- ▌气管插管操作训练；

- ▌鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；

- ▌吸氧操作训练；

- ▌气管切开术后护理训练；

- ▌经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；

- ▌心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练；

- ▌血压测量操作训练；

- ▌静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定；

- ▌回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；

- ▌可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈约60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；

- ▌着装式压疮护理：可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人；

- ▌更换卧位、搬运；尸体料理；

- ▌手足护理；会阴护理；

- ▌整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法；

- ■模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位；

- 全身关节包括：

- ▌躯干－旋前、旋后、屈伸；

- ▌颈部－旋前、旋后、屈伸；

- ▌肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；

- ▌肘关节－屈伸、旋内、旋外；

- ▌腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；

- ▌髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；

- ▌膝关节－屈伸、旋内、旋外；

- ▌踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外；

- ■护理情景仿真系统

- 包含两个标准化模块，模块均可与其他产品配套使用。

- ▌BPSim模块：

- 1.在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量；

- 2.具有korotkoff Gap音；

- 3.压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1mmHg；

- 4.可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；

- 5.音量大小可根据具体情况调节；

- 6.收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程；

- 7.自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上；

- ▌AUDSim模块：

- 1.共54种声音，语音21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音14种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）；

- 2.图形化的操作界面形象直观，操作简便；

- 3.五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节；

- 4.中英文双语界面，大屏幕液晶显示；

- 5.可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放；

- 6.5V直流电源供电。

- 【模型组成】

- 1.全功能护理模型人                   1具

- 2.配套衣服                           1套

- 3.着装式压疮护理配件                 1个

- 4.血压测量手臂                       1套

- 5.静脉输液手臂                       1套

- 6.心音、肠鸣音、肺音听诊训练控制器   1个

- 产品尺寸：1400×330×180mm

- 产品重量：20kg

- 佩戴式臀部肌肉注射平台3.0

- 1.模拟了一成年人左侧臀部，可穿戴于身上，体验真实操作环境；

- 2.解剖部位精确，包括髂嵴、臀裂顶点等骨性标志；

- 3.可进行臀大肌、臀中肌、臀小肌肌肉注射训练；

- 4.注射位置和深度正确，绿灯显示；注射位置错误或深度错误，红色指示灯闪烁，并有电子报警；

- 5.皮肤材料采用高弹性复合材料，注射手感逼真，采用微发泡技术注射后不会留下针眼，经久耐用；

- 6.可真实地注入液体，并有排液管可以将液体排出。

- 吸痰练习平台2.0

- 1.模拟了一成人头部、颈部及部分胸部；

- 2.解剖结构精确逼真，包括：鼻腔、鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉等；脸部一侧可打开，可以显示插入吸痰管的位置；

- 3.材料柔软，真实模拟教学中吸痰和吸引练习；

- 4.可进行鼻咽部、口咽部、口腔内吸痰训练；可经气管切开处进行气管内吸痰训练；

- 5.可真实的灌入模拟痰液。

- 阴道后穹窿穿刺平台

- 1.模型模拟女性腹部，上至剑突下至大腿近端，膀胱截石位，外皮高度仿真；

- 2.解剖结构包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、肛门口、尿道口、阴道口、阴道内壁、子宫颈、宫颈口（经产）、后穹窿等结构；

- 3.阴道可放入大号窥器观察宫颈及阴道情况；

- 4.宫颈后唇可使用宫颈钳进行钳夹，并完全咬合 ；

- 5.可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练，穿刺操作时有落空感；

- 6.后穹窿穿刺正确，可以抽到不凝血；

- 7.误穿入直肠可以抽到模拟粪便；

- 8.模型可在不更换外皮的情况下方便的更换穿刺囊；

- 9.单个穿刺液囊储水量可供连续操作几十次。

- 婴儿骨内灌注模型

- 1.模型为婴儿下半身，脐至足部；

- 2.婴儿腿形为自主体位；

- 3.模型适用于婴儿胫骨骨髓穿刺术、骨内灌注示教、训练、考核；

- 4.若操作正确，可以抽出模拟骨髓液；

- 5.骨穿区域位于双侧胫骨内侧；

- 6.骨穿模块可反复使用，耗材更换方便。

- 成人腰椎穿刺平台

- 1、成年男性外观，身体呈屈曲状，左侧卧位；体表标志明显，可摸到髂嵴、腰椎棘突，方便定位。

- 2、模型人腰部结构可活动，通过加大身体的屈曲程度，可使脊柱后凸、椎间隙增宽。

- 3、模型腰部解剖结构正确，包括皮肤、皮下组织、黄韧带、硬脊膜等结构，可以在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、蛛网膜下腔穿刺操作，完成脑脊液压力测定、腰穿、腰麻、硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉、鞘内给药等技术操作。

- 4、穿刺操作使用临床真实穿刺器械，穿刺针可依次经过皮肤及皮下组织、黄韧带、硬脊膜及蛛网膜，可体会到真实的2次突破感。

- 5、可使用临床真实测压管进行脑脊液压力测定。

- 6、突破黄韧带时可体会到落空感，到达硬脊膜外腔时有负压，通过水珠被吸入可验证负压存在，到达蛛网膜下腔时可有脑脊液流出；穿刺角度不正确可穿刺到椎骨。

- 7、具有硬膜外和蛛网膜下两个腔隙，都支持真实麻醉注液操作。

- 8、穿刺部位模块可耐受多次穿刺，耗材可以更换。

- 9、无需外置水袋提供压力，即可在进入蛛网膜下腔后自动有脑脊液流出。

- 10、内置锂电池连续使用时间不少于5小时。

- 11、尺寸：850mm x 610mm x310mm。

- 气液胸训练平台

1.本产品模拟了一成年男性上身躯干，上至颈部，下至腹部，双肩上举状，可进行气胸穿刺、气胸引流管置入、液胸穿刺、闭式引流护理等技术；

2.模型解剖标志清晰，可触摸到肋骨、肋间隙、胸骨角等标志，可通过触摸骨性标志和计数肋骨定位穿刺部位；

3.左侧胸壁锁骨中线第2肋间隙可进行气胸穿刺，穿刺成功有突破感，有气体溢出。穿刺模块需具备耐穿刺特性，可耐受胸穿针单位面积连续穿刺不低于400次（提供第三方检测报告）；

4.右侧胸壁锁骨中线第2肋间隙可进行气胸切开、缝合皮肤，钝性分离皮下组织后置入引流管，连接水封瓶并演示闭式引流原理，可真实模拟气胸引流状态，引流瓶中气泡可随呼吸变化；

5.左侧胸壁腋中线第7肋间预置引流管，可演示液胸闭式引流原理，可真实模拟胸腔积液引流状态，引流瓶中液面高度可随呼吸起伏；

6.右侧胸壁腋中线第6、7肋间，腋后线第7、8肋间可进行液胸穿刺，穿刺成功有突破感，可抽出模拟胸腔积液。引流液颜色及粘度可调节；穿刺模块需具备耐穿刺特性，可耐受胸穿针单位面积连续穿刺不低于400次（提供第三方检测报告）；

7.模型内置1.0L储液盒，可满足模型反复使用，可实现一键完成补液；

8.可训练气胸、液胸引流术后护理操作流程；

9.产品使用便携，内置锂电池，不需要外接电源，电池充满后可连续工作2小时以上；

10.穿刺模块为耗材，方便更换。

孕妇产科检查电子标准化模拟人

1.模拟了一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位；

2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等；

3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理；

4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，增加触诊的真实感受；羊水量可调节；

5.胎儿为孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满；

6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音；

7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习；

8.胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放；

9.提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率；

10.嵌入式控制面板，简单美观，控制方便。

气管切开平台2.0

1.该模型为真实男性上半身，上至头部下至髂前上棘；

2.具有气管切开模块，其模块具有人造皮肤、皮下组织（肌肉、脂肪、血管）、甲状软骨、气管软骨、环状软骨、环甲膜等结构；

3.可做气管切开、环甲膜穿刺操作；

4.气管切开操作过程中，可做组织钝性分离，可模拟少量血液流出，模拟出血场景；

5.可触摸到仿真的甲状软骨，在体表位置做穿刺及切口定位；

6.该模型为医学教学示范、考核使用；

7.可更换气管切开模块。

骨髓穿刺平台2.0

1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部；

2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核；

3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人；

4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构；

5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感；

6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。

直肠指诊平台2.0

1、模型为成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位；

2、解剖结构准确，具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱；

3、有可更换的会阴和前列腺；

4、直肠指诊可进行直肠息肉、内痔和肿瘤检查，可模拟指套带血效果；

5、前列腺模型包含了约7种：正常、单侧良性占位、前列腺增生、单侧前列腺癌、双侧前列腺癌2种等。

6、尺寸：345mm×326mm×250mm

妇科检查平台4.0

1.模拟了一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位；

2.内部解剖结构精确，用于展示和学习：尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等；

3.可进行的操作包括：

3.1双合诊、三合诊、肛诊手法；

3.2阴道窥器和阴道镜检查；

3.3宫颈病变的观察，可进行宫颈刮片；

3.4宫内节育器取放；避孕隔膜置入；

3.5腹腔镜检查训练；

3.6子宫分段诊刮。

4.包括多种子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠14～16周子宫、多发子宫肌瘤，后壁子宫肌瘤、子宫腺肌症子宫，可进行宫内操作的子宫等；

5.包括多种宫颈：正常宫颈、妊娠宫颈、宫颈糜烂、经产妇宫颈、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎等；

6.包括多种附件表现：卵巢囊肿，输卵管炎，正常卵巢等

7.腹壁触感真实，外阴处弹性好、抗撕裂；可通过触诊体验子宫、双侧附件病变的手感，模型内部可置入不同性状的仿真分泌物，让操作体验更加真实，并协助判断病变性质；

8.子宫和宫颈可任意组合。

分娩平台4.0

1、模拟了一成年女性下半身，上至剑突下，下至大腿上部，模型双侧髋关节活动灵活，可实现屈曲、内收、内旋、外旋，可以摆出屈大腿体位。

2、模型带有耻骨联合、骶岬、骶骨等骨性标志；耻骨联合后面与骶骨前面凹陷参与形成骨盆腔的前壁和后壁，与真人产妇的产道结构非常相近，可以进行仿真的分娩机转训练。

3、配有分娩胎儿，足月外观，可触及前囟、骨缝线、肩胛下角，颈部、四肢关节可活动，可在产妇腹内将胎儿摆出各种胎方位，模拟头位、臀位分娩，完成胎儿、脐带、胎盘的娩出。

4、可模拟难产发生，可使用临床各种类型的产钳装置，对胎儿实施产钳助产。

5、可模拟肩难产，手动控制分娩进程，支持实施屈大腿法、耻骨上加压法等各种手法。

5.1实施屈大腿法，模型双腿屈曲可贴近两侧腹部，骨盆可活动，能配合屈大腿法减小腰骶角度和骨盆倾斜度，便于牵引胎头而娩出前肩。

5.2、实施耻骨上加压手法，模型腹壁材质柔软，手掌可明显触及胎儿前臂。模型腹壁为可拆卸式设计，不受力时保持腹型膨隆不塌陷。

6、可拆卸的子宫颈，无需借助工具，快速更换。

7、可模拟羊膜囊结构和羊水，人工破膜后模拟羊水可流出。

8、有女性尿道结构，可插入16-18号尿管，插入深度4-6cm。

9、具有外观真实的脐带和胎盘。脐带可进行断脐操作。

10、模型带有一体化提手，方便搬运；内嵌式绑带及防滑设计，可固定在桌面，操作时不易移动。