桂林市人民医院消防器材维修及采购项目

议价文件

2025年1月  日

目   录

第一章  议价公告……………………………………………………………………………3

第二章  项目需求和说明……………………………………………………………………5

第三章  评分方法……………………………………………………………………………18

第四章  投标文件格式‥……………………………………………………………………19

第一章  议价公告

现有桂林市人民医院消防器材维修及采购项目，为确保项目质优价廉，决定通过院内议价确定供应商，现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目名称：桂林市人民医院消防器材维修及采购项目

（二）项目编号：BWK-2024-002

- （三）项目概况：

1.通过院内议价确定桂林市人民医院消防器材维修及采购项目

2.服务地点：桂林市人民医院

3.合同期限：三年

（四）资金来源：自筹资金

（五）预算金额：36万元/三年

4.最高限价：预算单价最高限价详见附件“消防器材采购和维修配置清单及技术要求”中“预算单价最高限价”，供应商所报综合单价超预算单价最高限价的，响应文件按无效处理。

三、资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价；

5.本项目不接受联合体参与报价。

四、报名时间、方式及获取议价文件方式

报名时间：2025年1月XX日至1月XX日17:30时止，逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在供应商自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息。供应商将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取议价文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

五、议价采购活动要求

1.议价时间：议价具体时间另行通知，请报名后根据所获取的议价文件要求及时准备正式的报价文件。

- 2.议价地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

- 3.报价文件：

- (1)报价文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、信用中国(www.creditchina.gov.cn)上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息、项目报价表、项目实施方案、售后服务方案及履约能力。

- 报价文件所提供的的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次议价资格并追究相关法律责任！

- （2）报价文件份数：正本一份，副本六份。

- 4.供应商应按规定的时间递交报价文件（报价文件应密封并加盖单位公章），报价文件一旦提交恕不退回，逾期不予受理。同时供应商委派参加本次议价采购活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

- 5.凡报名合格并获取了议价文件的供应商，视同响应承诺参与本次议价采购活动。若因故不能按期参加的，请至少于采购活动截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何议价采购活动。

六、信息公告发布媒体

- 本次议价采购公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人不负任何责任。

七、联系方式

- 1.联系人：罗老师、戴老师

- 2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2025年1月  日

第二章  项目需求和说明

- 一、项目名称：桂林市人民医院消防器材维修及采购项目

- 二、项目编号：：BWK-2024-002

- 三、采购需求、控制价

说明：采购需求中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性要求，供应商若有任意一项负偏离，按响应无效处理。

| ▲一、采购内容及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的名称 | 数量及单位 | 服务内容及要求 |
| 消防器材维修及采购 | 1项 | （一）采购内容 供应商向采购人提供消防器材维修及采购，供应商就所供消防器材及维修服务实行全程跟踪。具体“消防器材采购和维修配置清单及技术要求”详见附件。 （二）采购产品质量及要求 1.供应商所提供的产品质量及维修服务必须符合国家相关法律法规的质量要求。 2.供应商承担包装不良和运输不当造成的损失。 3.所提供的新购消防产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，符合国家现行的有关规范、标准、规程和现行地方标准、规程。供货时，提供的三类及以上消防产品（如：灭火器、应急照明灯、室内外消火栓、消防水带、防火门等）应同时提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》和由国家认可的有资质的第三方检测机构的检验报告。 4.供应商为采购人提供优质服务，对采购人在供应商所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查二次；采购人有需求可随时电话预约，供应商在一个工作日内到达。当采购人与供应商对维修方案存在较大分歧时，采购人可对方案的安全性、及时性、经济性、科学性进行综合评估，选择最优的方案。 （三）履约要求 1.采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.采购人按照服务内容及要求、供应商承诺以及合同条款进行验收。验收不合格的，采购人有权终止或解除合同，由此造成采购人损失的由供应商负责承担全部赔偿责任。因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，所有产生的费用由供应商承担。 3.服务过程中如发生意外事故，应及时向公安及保险部门报案，造成人员伤亡和财产损失的，均由供应商负责处理，并承担相关赔偿责任和一切费用。 4.灭火器标签的公章须与供应商营业执照名称一致；发票上销售方名称须与供应商营业执照名称一致。 5.在服务期或合同有效期内，采购人监督检查发现有供应商提供消防器的价格高于竞标价格，或不按采购文件及合同要求以及报价文件承诺提供相关服务，或串通订立虚假合同、抬高价格、降低产品质量和服务行为，将被视为供应商违约，采购人有权对该供应商进行通报并终止或解除合同。 6.在服务合同有效期内，采购人如发现供应商有下列行为之一的，根据其情节轻重，有权中止、终止或解除合同。 （1）无正当理由拒绝提供消防器材维修服务，遭采购人投诉的； （2）擅自抬高消防器材维修服务的价格的； （3）未能及时或按指定地点提供消防器材维修服务的； （4）提供的服务不符合服务内容及要求和供应商承诺的； （5）向采购人提供回扣或其他不正当利益的； （6）因违法违规被行业主管部门取消经营资格的； （7）有其他违法违规行为的。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |
| （一）服务期限 | 自签订合同之日起三年。 |  |
| （二）服务地点 | 桂林市人民医院指定地点。 |  |
| （三）项目预算 | 本项目预算约360000元/三年，预算金额不等于实际结算金额，在服务合同有效期内，采购人不承诺在服务期内实际采购的品类，也不承诺实际采购数量，根据实际发生的维修和新购消防产品数量据实进行结算。 |  |
| （四）供货时间、服务期限和地点 | 1.供货时间：新购入消防器材须在接到采购人供货通知后5个工作日内送达采购人指定地点，并负责安装交付，确保通过采购人验收。 2.服务期限：自签订合同之日起3年。 3.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |
| （五）结算及付款方式 | 1.实际结算金额=∑（成交综合单价×实际发生的维修和新购消防产品数量），其中“∑”表示将各类实际发生的维修和新购消防产品数量结算后的金额进行相加汇总。 2.供应商按季度凭确认的供货凭证和服务清单向采购人提供3％税率的增值税专用发票，采购人在收到发票后30个工作日内付清本季度款项。 |  |
| （六）预算单价最高限价 | 预算单价最高限价详见附件“消防器材采购和维修配置清单及技术要求”中“预算单价最高限价”，供应商所报综合单价超预算单价最高限价的，响应文件按无效处理。 |  |
| （七）报价要求 | 1.供应商报价应包括本次服务范围内产生的所有成本、货物价款、服务维修、标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、人工、售后服务等一切费用，供应商应综合考虑在报价中。 2.本项目所公布的年预计采购量均为暂估数量，结算时以实际发生的维修和新购消防产品数量据实进行结算。 3.供应商根据附件“消防器材维修及采购配置清单”中所列采购标的、年预计采购量（暂估）为基础进行报价，供应商报价为各项标的单项合计金额进行相加汇总。评审时，各供应商报价仅作为计算价格分的评审依据；成交后，成交供应商所报综合单价作为成交综合单价，服务期内，供应商的成交综合单价不予调整。 |  |
| （八）售后服务 | 1.各类产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 新购消防产品质保期不得少于1年（自产品验收合格投入使用之日起计算）。 2.按要求送货上门；安装调试并验收合格；提供现场技术支持，保证使用人员正常操作使用。 3.采购人在接到货物后，如发现错装、缺件以及其他缺陷时立即通知成交供应商，成交供应商在接到通知后2小时内负责更换、补齐。 |  |
| （九）其他要求 | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，投标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由投标人自行承担。 5.保险：若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、产品、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 |  |
| （十）合同签订时间 | 自采购结果公告公示截止后8个工作日内。 |  |

附件：

防器材维修及采购配置清单及技术要求

| 序号 | 采购标的名称 | 单位 | 技术要求 | 年预计采购量（暂估） | 预算单价最高限价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（维修） | 具 | 规格：MFZ\ABC2； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 20 | 22.00 | 440.00 |
| 2 | 干粉灭火器（维修） | 具 | 规格：MFZ\ABC4； 按国家相关规定进行维修。 | 1000 | 30.00 | 30000.00 |
| 3 | 干粉灭火器（维修） | 具 | 规格：MFZ\ABC5； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 10 | 40.00 | 400.00 |
| 4 | 干粉灭火器（维修） | 具 | 规格：MFZ\ABC8； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 5 | 干粉灭火器（维修） | 台 | 规格：MFZ\ABC30； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 2 | 330.00 | 660.00 |
| 6 | 二氧化碳灭火器（维修） | 具 | 规格：MT2； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 30 | 80.00 | 2400.00 |
| 7 | 二氧化碳灭火器（维修） | 具 | 规格：MT3； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 40 | 95.00 | 3800.00 |
| 8 | 二氧化碳灭火器（维修） | 具 | 规格：MT5； 按国家现行相关法律规定进行维修。 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 9 | 干粉灭火器（新购） | 具 | 规格：MFZ\ABC2； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CNCA-C18-02-2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 20 | 70.00 | 1400.00 |
| 10 | 干粉灭火器（新购） | 具 | 规格：MFZ\ABC4； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CNCA-C18-02-2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 200 | 80.00 | 16000.00 |
| 11 | 干粉灭火器（新购） | 具 | 规格：MFZ\ABC5； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CNCA-C18-02-2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 10 | 115.00 | 1150.00 |
| 12 | 干粉灭火器（新购） | 具 | 规格：MFZ\ABC8； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CNCA-C18-02-2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 13 | 干粉灭火器（新购） | 台 | 规格：MFZ\ABC30； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CNCA-C18-02-2020《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》、GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 14 | 二氧化碳灭火器（新购） | 具 | 规格：MT2，要求筒身材质为合金钢。 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》、GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CCCF-MHSB-06《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火器产品》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 15 | 二氧化碳灭火器（新购） | 具 | 规格：MT3，要求筒身材质为合金钢。 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》、GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CCCF-MHSB-06《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火器产品》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 20 | 240.00 | 4800.00 |
| 16 | 二氧化碳灭火器（新购） | 具 | 规格：MT5，要求筒身材质为合金钢。 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》、GB4351.2-2005《手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CCCF-MHSB-06《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火器产品》标准的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 16 | 消防应急灯 | 盏 | 双头，符合国家相关规定。 | 50 | 80.00 | 4000.00 |
| 17 | 消防应急灯 | 盏 | 壁挂，符合国家相关规定。 | 10 | 90.00 | 900.00 |
| 18 | 疏散指示灯 | 盏 | 明装单面，符合国家相关规定。 | 50 | 60.00 | 3000.00 |
| 19 | 疏散指示灯 | 盏 | 明装双面，符合国家相关规定。 | 10 | 70.00 | 700.00 |
| 20 | 疏散指示灯 | 盏 | 暗装，符合国家相关规定。 | 0 | 90.00 | 0 |
| 21 | 消防水带 | 条 | 规格：10型50-20； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合《消防产品类强制性认证实施规则消防水带》、GB 6246-2011《消防水带》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 5 | 180.00 | 900.00 |
| 22 | 消防水带 | 条 | 规格：10型65-20； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的10型强度符合《消防产品类强制性认证实施规则 累活设备产品 消防水带产品》、GB 6246-2011《消防水带》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 23 | 消防水带 | 条 | 规格：8型65-20； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合《消防产品类强制性认证实施规则 累活设备产品 消防水带产品》、GB 6246-2011《消防水带》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 20 | 180.00 | 3600.00 |
| 24 | 消防水带 | 条 | 规格：聚氨酯13型-20； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合《消防产品类强制性认证实施规则 累活设备产品 消防水带产品》、GB 6246-2011《消防水带》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 0 | 280.00 | 0 |
| 25 | 水带接口 | 副 | 规格：KD65； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CCCF-XSRK-005:2008《消防类产品型式认可实施规则消防接口产品》、GB 12514.1-2005《消防接口第1部分:消防接口通用技术条件》、GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 20 | 45.00 | 900.00 |
| 26 | 水带接口 | 副 | 规格：KD50； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合CCCF-XSRK-005:2008《消防类产品型式认可实施规则消防接口产品》、GB 12514.1-2005《消防接口第1部分:消防接口通用技术条件》、GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 10 | 40.00 | 400.00 |
| 27 | 管牙接口 | 只 | 规格：KY65，符合国家相关规定。 | 0 | 45.00 | 0 |
| 28 | 直流水枪 | 支 | 规格：QZ19\65，符合国家相关规定。 | 20 | 45.00 | 900.00 |
| 29 | 直流水枪 | 支 | 规格：QZ13\50，符合国家相关规定。 | 10 | 40.00 | 400.00 |
| 30 | 室外栓扳手 | 把 | 材质：钢材质，符合国家相关规定。 | 2 | 55.00 | 110.00 |
| 31 | 石棉被 | 床 | 1*1米，符合国家相关规定。 | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 32 | 消防斧 | 把 | 700mm，符合国家相关规定。 | 2 | 97.00 | 194.00 |
| 33 | 消防铲 | 把 | 斧头材质：钢材质，符合国家相关规定。 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 34 | 室内消防栓 | 只 | 规格：SN65； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则灭火设备产品消防给水设备产品(一)》标准的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 0 | 85.00 | 0 |
| 35 | 室外消防栓 | 台 | 规格：SS100-1.6； 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符GB 4452-2011《室外消火栓》、 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》、CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品消防给水设备产品(一)》标准的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 0 | 850.00 | 0 |
| 36 | 室内栓箱 | 个 | 规格：800×650×210mm，符合国家相关规定。 | 0 | 200.00 | 0 |
| 37 | 灭火器箱 | 个 | 规格：4×2×0.8mm，符合国家相关规定。 | 50 | 90.00 | 4500.00 |
| 38 | 灭火器箱 | 个 | 规格：4×4×0.8mm，符合国家相关规定。 | 50 | 120.00 | 6000.00 |
| 39 | 灭火器箱 | 个 | 规格：8×2×0.8mm，符合国家相关规定。 | 2 | 120.00 | 240.00 |
| 40 | 自发光标志 | 块 | 自发光，符合国家相关规定。 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 41 | 木质防火门 | m² | 防火等级为乙级 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符GB 12955-2008《防火门》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 2 | 700.00 | 1400.00 |
| 42 | 钢质防火门 | m² | 防火等级为甲级 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符GB 12955-2008《防火门》标准的检测报告复印件及有效的消防产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 10 | 850.00 | 8500.00 |
| 43 | 防火门拆装 | 樘 | 按照实际需求进行拆装。 | 4 | 280.00 | 1120.00 |
| 44 | 敷设线路 | m | 电缆规格：ZR-RVS-2x1.5，符合国家相关规定。 | 0 | 8.00 | 0 |
| 45 | 更换灯具 | 盏 | 按照实际更换应急灯、指示灯。 | 0 | 22.00 | 0 |
| 46 | 室内栓更换 | 只 | 规格：SN65，按照实际需求进行更换。 | 0 | 95.00 | 0 |
| 47 | 室外栓更换 | 台 | 规格：SS100-1.6，按照实际需求进行更换。 | 0 | 300.00 | 0 |
| 48 | 消防手套 | 副 | 常规 | 3 | 170.00 | 510.00 |
| 49 | 消防胶鞋 | 双 | 根据实际需要采购 | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 50 | 安全绳 | 条 | φ20*20m | 5 | 220.00 | 1100.00 |
| 51 | 消防检查卡 | 套 | 11*16cm | 300 | 3.00 | 900.00 |
| 52 | 路锥 | 只 | 常规 | 40 | 85.00 | 3400.00 |
| 53 | 指示灯安装 | 盏 | 按照实际需求进行安装。 | 0 | 155.00 | 0 |
| 54 | 灭火器挂钩安装 | 个 | 按照实际需求进行安装。 | 0 | 20.00 | 0 |
| 55 | 防火门闭门器更换 | 套 | 木质门，按照实际需求进行安装。 | 0 | 100.00 | 0 |
| 56 | 防火门闭门器更换 | 套 | 钢质门，按照实际需求进行安装。 | 0 | 130.00 | 0 |
| 57 | 防火门锁具更换 | 套 | 木质门，按照实际需求进行安装。 | 0 | 120.00 | 0 |
| 58 | 防火门锁具更换 | 套 | 钢质门，按照实际需求进行安装。 | 0 | 150.00 | 0 |
| 59 | 消防器材存放柜 | 个 | 规格：1600*1200*400mm。 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 60 | 消防战斗服(五件套) | 套 | 蓝色。 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 61 | 消防水带(含扣) | 盘 | 规格：8型65-20，符合国家相关规定。 | 1 | 230.00 | 230.0 |
| 62 | 过滤式消防面具 | 个 | 规格：XHZL30 竞价时必须提供国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 60 | 85.00 | 5100.00 |
| 63 | 手提式强光灯 | 个 | KM-2698 | 10 | 180.00 | 1800.00 |
| 64 | 手提式喊话器 | 个 | 双锂电池，支持录音。 | 0 | 90.00 | 0 |
| 65 | 环保型灭火毯 | 床 | 1*1米，符合国家相关规定。 | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 66 | 消防桶 | 个 | 半圆，符合国家相关规定。 | 1 | 30.00 | 30 |
| 67 | 水基型灭火器（维修） | 具 | 规格：3L； 按国家相关规定进行维修保养。 | 0 | 40.00 | 0 |
| 68 | 水基型灭火器（维修） | 具 | 规格：6L； 按国家相关规定进行维修保养。 | 0 | 60.00 | 0 |
| 69 | 水基型灭火器（维修） | 具 | 规格：9L； 按国家相关规定进行维修保养。 | 0 | 80.00 | 0 |
| 70 | 水基型灭火器（新购） | 具 | 规格：3L 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 71 | 水基型灭火器（新购） | 具 | 规格：6L 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 72 | 水基型灭火器（新购） | 具 | 规格：9L 竞价时必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》的检测报告复印件及国家强制性产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则按响应无效处理。 | 0 | 160.00 | 0 |
| 预算合计值 |  |  |  |  | 12880.00 | 119690.00 |
| 备注：本项目所公布的年预计采购量均为暂估数量，结算时以实际发生的维修和新购消防产品数量据实进行结算。暂估数量为0的采购标的，仍须进行单价报价。 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商报价应包括本次服务范围内产生的所有成本、货物价款、服务维修、标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、人工、售后服务等一切费用，供应商应综合考虑在报价中。

四、合同主要条款及格式

项目名称：消防器材维修及采购项目

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交人）

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价文件规定的条款和乙方报价承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.询价文件；

2.乙方报价文件；

3.乙方的成交通知书。

第二条 合同标的及合同金额

1.合同标的及合同金额

| 序号 | 服务标的名称 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防器材维修及采购 | 1 | 项 |  |

2.本项目采用综合单价方式报价，综合单价报价应包括本次服务范围内产生的所有成本、货物价款、服务维修、标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、人工、售后服务等一切费用，成交人应综合考虑在综合单价报价中。

第三条 服务内容及要求

具体详见询价文件“采购需求”及乙方报价文件的响应承诺。

第四条 服务期限及地点：

1.服务期限：自签订合同之日起三年。

2.服务地点：桂林市人民医院指定地点

第五条  付款方式及结算

在服务合同有效期内，根据实际发生的维修和新购消防产品数量据实进行结算。供应商按季度凭确认的供货凭证和服务清单向采购人提供3％税率的增值税专用发票，采购人在收到发票后30个工作日内付清本季度款项。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务：

1.甲方为乙方的消防器材维修等服务工作提供必要的协调和支持，并提供相关工作场地等。

2.甲方对乙方的服务、管理实行监督检查，包括：日常常规检查、现场检查和录像检查。如发现不符合标准及要求的，有权要求乙方立即整改。如乙方因服务缺失、管理不善给甲方声誉造成负面影响或造成较大经济损失的，甲方有权单方提前终止合同，要求乙方承担违约责任并赔偿实际损失。

3.甲方不承担乙方工作中非因甲方原因造成的人员伤亡、设备损毁等赔偿责任及连带责任。

4.甲方应依照询价文件、合同约定支付乙方的服务费用。

5.在服务合同有效期内，甲方如发现乙方有下列行为之一的，根据其情节轻重，有权中止、终止或解除合同。

（1）无正当理由拒绝提供消防器材维修服务，遭甲方投诉的；

（2）擅自抬高消防器材维修服务及产品价格的；

（3）未能及时或按指定地点提供消防器材维修服务的；

（4）提供的服务不符合服务内容及要求和乙方承诺的；

（5）向甲方提供回扣或其他不正当利益的；

（6）因违法违规被行业主管部门取消经营资格的；

6.依据法律、法规规定享有或承担的其他权利或义务。

（二）乙方的权利和义务：

1.乙方根据甲方的具体要求提供消防器材及消防器材维修服务。

2.乙方下属员工因劳动纠纷引发的各种经济赔偿完全由乙方承担一切责任及其交涉，甲方不承担任何责任。同时，乙方应保证，乙方参与本合同项目工作的员工一旦因劳动纠纷引发纠纷，乙方将及时告知甲方并承担由此带来的全部法律及经济责任。

3.服从甲方的管理与调配，做好日常服务工作。

4.当乙方出现以下情况时，甲方有权单方提前终止协议，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方相应损失（包括但不限于甲方的直接经济损失、间接经济损失、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、律师费、调查费、差旅食宿费以及相关合理费用的支出等）：

（1）存在经济纠纷、重大违约诉讼、经营者或控制人涉及刑事诉讼等影响其资信或可能危及其履约能力情形的；

（2）履约过程中出现责任事故、因服务问题或违约造成甲方损失的；

（3）财务危机或业务经营存在严重问题，后续服务难以满足甲方需要，或存在其他事项可能给甲方带来重大风险的；

（4）被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单，企业法人及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”及其他不合规商业行为的。

（5）存在与甲方人员或亲属发生经济利益往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况，泄露甲方商业秘密等严重违约情况及其他严重违法违规行为的。

（6）未按合同约定提供服务及售后达三次以上。

5.乙方应保持相对稳定的服务人员，若人员变动，需提前与甲方协商沟通。

6.及时处理甲方投诉，并做好与甲方负责人的联系工作。

7.乙方负责所有员工的安全事宜，如出现相关问题，或给甲方造成负面信息或产生经济损失则由乙方承担全部责任。

8.依据法律、法规规定享有或承担的其他权利或义务。

第七条 违约责任

1.乙方未按合同要求委派工作人员，或工作人员无法胜任工作的，所产生的费用由乙方自行负责，此两种情况任何一种或总共发生三次及以上的，甲方有权单方面解除合同。

2.由于乙方原因致使工作延误，每延误一日由乙方向甲方支付500元作为违约金，若给甲方造成重大事故的，乙方需承担因此而带来的全部损失。

3.乙方应当积极履行本协议项下的各项义务，乙方若拒绝履行、怠于履行或未按本协议约定履行的即构成违约，应当赔偿守约方合同预估总价20%的违约金并赔偿守约方因此遭受的实际损失。

4.乙方有下列行为，甲方有权单方无责提前终止合同：

（1）乙方未达到约定的服务标准，甲方提出书面警告通知书后，乙方拒不整改或经三次整改后仍未达到标准要求的，甲方有权终止合同乙方应向甲方支付合同预估总价20%的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的实际损失。

（2）如出现因乙方原因或因乙方履行本合同义务存在故意或过失给甲方或任何第三方造成损失的情形，甲方有权终止合同，由乙方承担甲方或任何第三方的全部损失并向甲方承担合同预估总价20%的违约责任。

（3）乙方擅自将本合同项下的权利义务转让给第三方，甲方有权终止合同并向乙方追索由此造成的经济损失。

5.合同期内，甲方如需提前终止合同，须至少提前一个月书面通知乙方，如甲方未履行通知义务而终止合同的，甲方须按合同预估总价的20%向乙方支付违约金。乙方如需提前终止合同，须至少提前一个月书面通知甲方且须获得甲方书面同意书，如乙方未履行通知义务或未获得甲方书面同意书而自行撤出的，乙方须按合同预估总价的20%向甲方支付违约金。

6.因不可抗力因素导致无法完全履行合同的，双方互不追究对方责任。

7.乙方违反合同约定，擅自提高收费标准的，甲方有权拒绝支付。乙方因此降低服务标准、质量的，甲方有权追究乙方的经济赔偿责任并提前解除合同。

8.乙方须严格保守甲方的商业秘密，否则甲方有权追究乙方的法律责任。

9.若因任何一方违约造成对方不良社会影响或经济损失，则受损方有权追究对方责任，要求其消除影响，做相应的经济赔偿，并有权终止协议。

10.任何一方违约，违约方应当赔偿相对方的实际损失，包括但不限于相对方的直接经济损失、间接经济损失、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼财产保全责任保险费、鉴定费、律师费、调查费、差旅食宿费以及相关合理费用的支出等。

11.若因乙方过错侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，乙方将承担相应责任。若纠纷或诉讼由甲方的过错引起，甲方应承担相应责任。对于由双方共同过错引起的第三方纠纷或诉讼，甲乙双方应根据各自过错比例承担相应责任。

第八条 合同中止或终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.合同期内，未经甲方同意，乙方义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取款项的权利，未经甲方同意，不得转让。

3.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同预估总价20%的违约责任。

第九条 不可抗力事件处理

1.合同期内，因不可抗力因素致使合同无法履行时，双方互不追究对方违约责任，并按有关法律法规友好协商处理。

2.不可抗力事件发生后，不能继续履行合同时，应立即通知对方，并提供国家认可的第三方机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.本项目询价文件及报价文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如其中相关内容与本合同约定不一致，以本合同为准。

第十条 争议及其解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商或调解不成的，向甲方所在地的法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 其他

1.本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，本合同及附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

2.因办公需要，甲方变更了办公场所或新增场所，本合同同样适用于新更改（或新增）区域。

3.未尽事宜，双方协商可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.甲、乙双方确定本合同所载地址为联系相对方、送达相关文件的唯一固定通讯地址，一方向另一方送达法律文书，出现地址不详、地址错误、查无此人、查无此地址、另一方拒签收、他人代收、其他无法送达的情形均视为相关文件从邮寄之日已经送达另一方。若一方通讯地址发生变化，应在发生变化当日内书面告知另一方，否则，造成的一切责任由违约方负责。

5.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，有效期自    年    月    日    年    月    日止，

合同期满自动终止。如有需要双方另行签订新合同。

甲方（公章）：                                    乙方（公章）：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                         电   话：

开户名称：                                       开户名称：

开户银行：                                       开户银行：

银行账号：                                       银行账号：

日    期：                                       日    期：

第三章  评审因素和标准（综合评分）

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………45分

最低供应商报价金额

供应商价格分 =                        ×45分

# 供应商报价金额

2.技术分……………………………………………………………………………………35分

（1）项目实施方案分（满分20分）

一档（5分）：基本符合服务项目的总体要求，基本满足项目实施需求。

二档（10分）：在一定程度上理解和把握项目的总体要求，实施方案简单，方案可行性一般，基本能满足项目实施需求。

三档（15分）：较好理解和把握项目的总体要求，实施方案完整，整体构思良好，方案可行性良好，能较好满足项目实施需求。

四档（20分）：能够深入的理解和把握项目的总体要求，实施方案清晰完整，整体构思优秀，方案完全、可行性强，完全能达到采购方的采购目的，充分满足项目实施需求。

（2）售后服务方案分（满分15分）

一档（5分）：售后服务方案内容符合竞争性磋商采购文件要求、有服务质量保证措施但各服务环节不明确，服务内容保障措施较简单；

二档（10分）：售后服务方案内容符合竞争性磋商采购文件要求，服务质量保证措施完整、有全面、周到、有基本的服务流程说明，服务内容保障措施较详细；

三档（15分）：在满足二档的要求上，服务流程说明详细具体，能为本项目提出针对性的售后服务措施，服务质量承诺优于采购要求。

3.履约能力分………………………………………………………………………………20分

# （1）信誉分：供应商曾获得过由公安消防总队颁发的“消防技术服务机构资质证书”的，得5分；供应商获得由消防协会颁发的“灭火器维修企业评审意见书”的，得5分，本项满分10分。（提供相关证明材料复印件并加盖单位公章）

# （2）业绩分：供应商2021年1月1日以来承接过同类消防设施维保服务项目的【提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖单位公章】，每提供1个得2分，满分10分。

4.综合得分=1+2+3

第四章  投标文件格式

响 应 函 （格式）

致：桂林市人民医院

根据贵方项目，项目名称（编号）##### ，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交报价文件正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.报价（单位：人民币元）

| 项目名称 | 单位及数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市人民医院消防器材维修服务及采购 | 1项 |  |  |
| - 说明：1.供应商报价应包括本次服务范围内产生的所有成本、货物价款、服务维修、标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、人工、售后服务等一切费用，供应商应综合考虑在报价中。 - 2.本项目所公布的年预计采购量均为暂估数量，结算时以实际发生的维修和新购消防产品数量据实进行结算。 - 3.供应商根据附件“消防器材维修及采购配置清单”中所列采购标的、年预计采购量（暂估）为基础进行报价，供应商报价为各项标的单项合计金额进行相加汇总。评审时，各供应商报价仅作为计算价格分的评审依据；成交后，成交供应商所报综合单价作为成交综合单价，服务期内，供应商的成交综合单价不予调整。 - 4.报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。 |  |  |  |

2.我方承诺已具备此次议价供应商资格条件。

3.我方已详细了解本项目，将自行承担因对本项目理解不正确或误解而产生的相应后果。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：               邮箱：

办公电话：           传真：

委托代理人联系电话：

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字：

日期：

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日

桂林市人民医院安保服务项目采购需求响应表

| - 议价标文件要求 | - 报价文件的响应内容 | - 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| - ▲一、采购内容及要求 |  |  |
| - （一）采购内容 - 供应商向采购人提供消防器材维修及采购，供应商就所供消防器材及维修服务实行全程跟踪。具体“消防器材采购和维修配置清单及技术要求”详见附件。 |  |  |
| - （二）采购产品质量及要求 1.供应商所提供的产品质量及维修服务必须符合国家相关法律法规的质量要求。 2.供应商承担包装不良和运输不当造成的损失。 3.所提供的新购消防产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，符合国家现行的有关规范、标准、规程和现行地方标准、规程。供货时，提供的三类及以上消防产品（如：灭火器、应急照明灯、室内外消火栓、消防水带、防火门等）应同时提供产品的《中国国家强制性产品认证证书》和由国家认可的有资质的第三方检测机构的检验报告。 - 4.供应商为采购人提供优质服务，对采购人在供应商所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查二次；采购人有需求可随时电话预约，供应商在一个工作日内到达。当采购人与供应商对维修方案存在较大分歧时，采购人可对方案的安全性、及时性、经济性、科学性进行综合评估，选择最优的方案。 |  |  |
| - （三）履约要求 1.采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.采购人按照服务内容及要求、供应商承诺以及合同条款进行验收。验收不合格的，采购人有权终止或解除合同，由此造成采购人损失的由供应商负责承担全部赔偿责任。因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，所有产生的费用由供应商承担。 3.服务过程中如发生意外事故，应及时向公安及保险部门报案，造成人员伤亡和财产损失的，均由供应商负责处理，并承担相关赔偿责任和一切费用。 4.灭火器标签的公章须与供应商营业执照名称一致；发票上销售方名称须与供应商营业执照名称一致。 5.在服务期或合同有效期内，采购人监督检查发现有供应商提供消防器的价格高于竞标价格，或不按采购文件及合同要求以及报价文件承诺提供相关服务，或串通订立虚假合同、抬高价格、降低产品质量和服务行为，将被视为供应商违约，采购人有权对该供应商进行通报并终止或解除合同。 6.在服务合同有效期内，采购人如发现供应商有下列行为之一的，根据其情节轻重，有权中止、终止或解除合同。 （1）无正当理由拒绝提供消防器材维修服务，遭采购人投诉的； （2）擅自抬高消防器材维修服务的价格的； （3）未能及时或按指定地点提供消防器材维修服务的； （4）提供的服务不符合服务内容及要求和供应商承诺的； （5）向采购人提供回扣或其他不正当利益的； （6）因违法违规被行业主管部门取消经营资格的； - （7）有其他违法违规行为的。 |  |  |
| - ▲二、商务要求： |  |  |
| - 服务期限： - 1.服务期限：自签订合同之日起三年。 - 2.服务地点：桂林市人民医院指定地点。 |  |  |
| - 供货时间、服务期限和地点： 1.供货时间：新购入消防器材须在接到采购人供货通知后5个工作日内送达采购人指定地点，并负责安装交付，确保通过采购人验收。 2.服务期限：自签订合同之日起3年。 - 3.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| - 结算及付款方式： 1.实际结算金额∑=（成交综合单价×实际发生的维修和新购消防产品数量），其中“∑”表示将各类实际发生的维修和新购消防产品数量结算后的金额进行相加汇总。 - 2.供应商凭确认的供货凭证和服务清单向采购人提供3％税率的增值税专用发票，采购人在7个工作日内一次付清款项。 |  |  |
| - 最高限价： 预算单价最高限价详见附件“消防器材采购和维修配置清单及技术要求”中“预算单价最高限价”，供应商所报综合单价超预算单价最高限价的，响应文件按无效处理。 |  |  |
| - 报价要求： - 1.供应商报价应包括本次服务范围内产生的所有成本、货物价款、服务维修、标准附件、备品备件、专用工具、技术资料、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、人工、售后服务等一切费用，供应商应综合考虑在报价中。 - 2.本项目所公布的年预计采购量均为暂估数量，结算时以实际发生的维修和新购消防产品数量据实进行结算。 - 3.供应商根据附件“消防器材维修及采购配置清单”中所列采购标的、年预计采购量（暂估）为基础进行报价，供应商报价为各项标的单项合计金额进行相加汇总。评审时，各供应商报价仅作为计算价格分的评审依据；成交后，成交供应商所报综合单价作为成交综合单价，服务期内，供应商的成交综合单价不予调整。 |  |  |
| - （六）售后服务： 1.各类产品均按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 新购消防产品质保期不得少于1年（自产品验收合格投入使用之日起计算）。 2.按要求送货上门；安装调试并验收合格；提供现场技术支持，保证使用人员正常操作使用。 - 3.采购人在接到货物后，如发现错装、缺件以及其他缺陷时立即通知成交供应商，成交供应商在接到通知后2小时内负责更换、补齐。 |  |  |
| - （七）其他要求： 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，投标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由投标人自行承担。 - 5.保险：若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、产品、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 |  |  |